## Sheet1
Gestores de Red | Provincia | Municipio | X | Y | Subestacion_GARVEY | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Subestacion_REE | Nudo limitado por Scc | NUDO 0* MW | Comentarios
R1-028 | Sevilla | Pilas | 206722.85 | 4132655.74 | SE SANTA AMELIA | 66,00 | 0,00 | No | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ROCIO 220 | No | No
R1-028 | Sevilla | Pilas | 206722.85 | 4132655.74 | SE SANTA AMELIA | 20,00 | 0,00 | No | 18,46 | 0,00 | 0 | 0 | ROCIO 220 | No | No
R1-028 | Sevilla | Benacazon | 212785.10 | 4140585.56 | SE BENACAZON | 66,00 | 0,00 | No | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | CHUCENA 220 | No | No
R1-028 | Sevilla | Benacazon | 212785.10 | 4140585.56 | SE BENACAZON | 20,00 | 0,00 | No | 23,74 | 0,00 | 0 | 0 | CHUCENA 220 | No | No
R1-028 | Huelva | Chucena | 200258.01 | 4138155.03 | SUBESTACION CHUCENA-MGE | 66,00 | 0,00 | No | 44,00 | 0,00 | 0 | 0 | CHUCENA 220 | No | No
R1-028 | Huelva | Chucena | 200258.01 | 4138155.03 | SUBESTACION CHUCENA-MGE | 20,00 | 0,00 | No | 6,83 | 0,00 | 0 | 0 | CHUCENA 220 | No | No