## Hoja1
Gestor de red | Provincia | Municipio | X | Y | Subestacion_MAESTRAZGO | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Subestacion_REE | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-017 | Castellón | Sant Jordi | 785217.0317 | 4495207.2629 | 90012 | 110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-017 | Castellón | Sant Jordi | 785217.0317 | 4495207.2629 | 90012 | 20 | 0.741 | 0 | 19.425 | 0 | 13 | 1 |  | 1 | 0 | Potencia de cortocircuito para MPE
R1-017 | Castellón | Morella | 745457.6681 | 4500782.041 | 38050 | 30 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | Potencia de cortocircuito para MPE
R1-017 | Castellón | Morella | 745457.6681 | 4500782.041 | 38050 | 20 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 1 | 0 | Potencia de cortocircuito para MPE
R1-017 | Teruel | Mas de las Matas | 732157.5643 | 4524389.8913 | 90004 | 45 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | Potencia de cortocircuito para MPE
R1-017 | Teruel | Mas de las Matas | 732157.5643 | 4524389.8913 | 90004 | 30 | 3.786 | 0 | 7.974 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-017 | Teruel | Castellote | 726496.7554 | 4519936.9543 | 13002 | 30 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1 | 0 | Potencia máxima a inyectar
R1-017 | Teruel | Castellote | 726496.7554 | 4519936.9543 | 13002 | 20 | 3.786 | 0 | 4.414 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-017 | Castellón | Morella | 748483.1235 | 4506272.1199 | 38046 | 30 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0 | Potencia de cortocircuito para MPE
R1-017 | Castellón | Morella | 748483.1235 | 4506272.1199 | 38046 | 10 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)