## Table 1
Subestacion_ANELL | Provincia | Denominación | Nivel de tensión (kV) | X | Y | Disponible (MW) | Ocupada TOTAL (MW) | Ocupada Desglose por Posición de SE (MW) |  |  | En tramitación Solar (MW) | En tramitación Eólica (MW) | En tramitación Otros (MW) | Subestacion_REE | Observaciones
AMETLLA 20kV | Barcelona | ER-1019-20 | 20 | 439369.68 | 4613488.87 | 0 | 6.8 | 4 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | FRANQUESES 220 | 6
AMETLLA 40kV | Barcelona | ER-1019-40-B1 | 40 | 439369.68 | 4613488.87 | 6.9 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | FRANQUESES 220 | 5. 6
CENTELLES 40kV | Barcelona | ER-1017-40 | 40 | 434611.73 | 4628697.73 | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | CENTELLES 220 | 3. 5
GAFA 40kV | Barcelona | ER-1026-40 | 40 | 437256.49 | 4611339.56 | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | FRANQUESES 220 | 5
MARGENS 20kV | Barcelona | ER-1036-20-B1 | 20 | 440241.97 | 4610346.21 | 6.8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | FRANQUESES 220 | 3. 5. 6
MARGENS 40kV | Barcelona | ER-1036-40-B1 | 40 | 440241.97 | 4610346.21 | 6.8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | FRANQUESES 220 | 3. 5. 6
MOTOR 40kV | Barcelona | ER-1018-40-B1 | 40 | 435716.08 | 4628009.3 | 12.1 | 4.95 | 4.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | CENTELLES 220 | 3. 5. 6
REC 20kV | Barcelona | ER-1022-20 | 20 | 440441.62 | 4606714.54 | 6.8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | FRANQUESES 220 | 6
REC 5kV | Barcelona | ER-1022-5-B11 | 5 | 440441.62 | 4606714.54 | 6.8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | FRANQUESES 220 | 2. 6
SANT PERE 20kV | Barcelona | ER-1013-20 | 20 | 442179.18 | 4658327.72 | 0.2 | 2.77 | 2.77 |  | 0 |  | 0 | 5 | VIC 220 | 5
SANT PERE 40kV | Barcelona | ER-1013-40-B1 | 40 | 442179.18 | 4658327.72 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VIC 220 | 6
SANT PERE 5kV | Barcelona | ER-1013-5 | 5 | 442179.18 | 4658327.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VIC 220 | 5
VIC 40kV | Barcelona | ER-1038-40-B1 | 40 | 440512.56 | 4645125.56 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VIC 220 | 3. 5. 6
Información complementaria sobre sobre los nudos:
(1) Nudo a desaparecer (2) Previsto cambio de tensión de 5kV a 20kV (3) Nudo de afección mayoritaria a la red de transporte (4) Valor sujeto a análisis del conjunto de red o con otros gestores de la red de distribución (5) Subestación con espacio insuficiente o posibles restricciones para su ampliación. Dificultad para la conexión de una nueva posición o con coste muy elevado (6) Capacidad que podría no estar disponible en función de la explotación de sus barras. A determinar en estudio individual.