## R1-003
Gestor de red | Provincia | Municipio | X | Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Subestacion_REE | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios | Subestacion_BEGASA | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Eólica | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Solar | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Almacenamiento | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Otras
R1-003 | Lugo | Lourenzá | 155519.8 | 4821904.95 | 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | BARREIROS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Lourenzá | 155519.8 | 4821904.95 | 24 | 132 | 0 | 1 | 45 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | BARREIROS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Begonte | 121983.3 | 4784946.43 | 323 | 20 | 0 | 1 | 1.448 | 0 |  |  | P.G.R. 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | BEGONTE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Begonte | 121983.3 | 4784946.43 | 323 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.G.R. 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | BEGONTE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Burela | 146778.05 | 4844034.29 | 1781 | 20 | 0 | 1 | 4.3 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | BURELA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Burela | 146778.05 | 4844034.29 | 1781 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | BURELA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Lugo | 128628.82 | 4772583.32 | 481 | 20 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | C_CONDE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Lugo | 127938.28 | 4772949.79 | 999 | 20 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CASTIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Lugo | 128539.02 | 4776217.69 | 663 | 20 | 0.2 | 1 | 9.743 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CEAO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Lugo | 128539.02 | 4776217.69 | 663 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CEAO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | A Fonsagrada | 163587.04 | 4778438.62 | 1755 | 20 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | FONSAGRADA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Foz | 155353.46 | 4830679.67 | 990 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | FOZ | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Foz | 155353.46 | 4830679.67 | 990 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | FOZ | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Castro de Rei | 140726.06 | 4784560.66 | 37 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LUDRIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Viveiro | 128843.89 | 4842876.89 | 191 | 20 | 0 | 1 | 6.25 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MAGAZOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Viveiro | 128843.89 | 4842876.89 | 191 | 132 | 0 | 1 | 76.43 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MAGAZOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Pastoriza | 149251.87 | 4794477.79 | 686 | 20 | 0 | 1 | 2.35 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MEIRA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Pastoriza | 149251.87 | 4794477.79 | 686 | 132 | 0 | 1 | 98.8 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MEIRA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Lugo | 129424.07 | 4770617.51 | 150 | 20 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Mondoñedo | 146550.67 | 4818040.12 | 73 | 20 | 0 | 1 | 9.258 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MONDOÑEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Ribadeo | 170870.16 | 4828331.61 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | RIBADEO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Lugo | 131875.3 | 4772615.07 | 77 | 20 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SAN_CIBRAO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-003 | Lugo | Vilalba | 121786.5 | 4806250.84 | 1081 | 20 | 0 | 1 | 4.99 | 0 |  |  | P.G.R. 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SETE PONTES | 0 | 0 | 0 | 0