## Mapa
Gestor de Red | Provincia | Municipio INE | X | Y | Subestacion_GUADIELA | Nivel Tensión (kV) | Capacidad Disponible (MW) | Capacidad Comprometida (1/0) | Capacidad Ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones Ocupadas | Posiciones Libres | Subestacion_REE | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-023 | Cuenca | Albendea | 552727 | 4481062 | Albendea | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Alcantud | 560648 | 4487140 | Alcantud | 66 | 0 | 0 | 14.728 | 0
R1-023 | Cuenca | Alcantud | 560648 | 4487140 | Alcantud | 66 | 0 | 0 | 1.45 | 0
R1-023 | Cuenca | Alcantud | 560648 | 4487140 | Alcantud | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 565256 | 4489155 | Carrascosa de la Sierra | 66 | 0 | 0 | 4.305 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 565256 | 4489155 | Carrascosa de la Sierra | 66 | 0 | 0 | 3.08 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | El Pozuelo | 66 | 0 | 0 | 1.25 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | El Pozuelo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | El Pozuelo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | El Pozuelo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 66 | 0 | 0 | 8.973 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 66 | 0 | 0 | 4.8 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 66 | 0 | 0 | 3.865 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 33 | 0 | 0 | 3.865 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 33 | 0 | 0 | 1.44 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 33 | 0 | 0 | 2.425 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 66 | 0 | 0 | 0.308 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 15 | 0 | 0 | 0.308 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | Cañizares | 15 | 0 | 0 | 0.308 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 569551 | 4489348 | Cañizares2 | 33 | 0 | 0 | 1.225 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 569551 | 4489348 | Cañizares2 | 33 | 0 | 0 | 1.2 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 570216.97 | 4493960.83 | Carrascosa de la Sierra | 33 | 0 | 0 | 1.225 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 570216.97 | 4493960.83 | Carrascosa de la Sierra | 15 | 0 | 0 | 1.225 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | Beteta | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | Beteta | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | Beteta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | Beteta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | Beteta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0