## Hoja1
Gestor de la red | Provincia | Municipio | X | Y | Subestacion_SOLLER | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Subestacion_REE | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-056 | Mallorca | 0619 | 475260.893 | 4402332.766 | SE-000 | 15 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | SOLLER 66 | 0 | 0 | BARRA 1
R1-056 | Mallorca | 0619 | 475260.893 | 4402332.766 | SE-000 | 15 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | SOLLER 66 | 0 | 0 | BARRA 2