## Generación
GESTOR DE RED | Provincia | MUNICIPIO | X | Y | Subestacion_CARBAYIN | NIVEL DE TENSIÓN (kV) | CAPACIDAD DISPONIBLE (MW) | CAPACIDAD COMPROMETIDA POR CUESTIONES REGULATORIAS (MW) | CAPACIDAD OCUPADA (MW) | CAPACIDAD ADMITIDA Y NO RESUELTA | POSICIONES OCUPADAS | POSICIONES LIBRES | Subestacion_REE | NUDO LIMITADO POR SCC | NUDO 0* | COMENTARIOS
R1-064 | ASTURIAS | SIERO | 287195 | 4802770 | SETLACABAÑONA | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | Capacidad a título informativo, no vinculante, vigente hasta publicación de fecha posterior Capacidad del distribuidor aguas arriba E-Redes SET Langreo 24 kV 0 MW Conexión no viable según lo previsto en el apartado 1.a del Anexo II de la Circular 1/2021