## Sheet1
Gestor de red | Provincia | Municipio | X | Y | Subestacion_PITARCH | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Subestacion_REE | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-049 | Cáceres | CORIA | 199917.3 | 4429030.62 | EPST05 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | CORIA | 199917.3 | 4429030.62 | EPST05 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | GARROVILLAS DE ALCONÉTAR | 201049.89 | 4396689.77 | EPST04 | 20 | 0 | 1 | 2.54 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | GARROVILLAS DE ALCONÉTAR | 201049.89 | 4396689.77 | EPST04 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | CÁCERES | 210578.28 | 4378398.69 | EPST01 | 13.2 | 0 | 1 | 1.35 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | CÁCERES | 210578.28 | 4378398.69 | EPST01 | 45 | 0 | 1 | 0 | 16.73 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | PORTEZUELO | 202249.51 | 4413110.45 | EPST06 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | PORTEZUELO | 202249.51 | 4413110.45 | EPST06 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | SIERRA DE FUENTES | 219711.08 | 4371036.79 | EPST02 | 13.2 | 0.95 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | SIERRA DE FUENTES | 219711.08 | 4371036.79 | EPST02 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | TORREMOCHA | 225531.02 | 4360567.77 | EPST03 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | TORREMOCHA | 225531.02 | 4360567.77 | EPST03 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | TORREMOCHA | 225531.02 | 4360567.77 | EPST03 | 45 | 0 | 1 | 4.95 | 0 |  |  | Cáceres 22 | 0 | 0
R1-049 | Cáceres | ALCÁNTARA | 167646.44 | 4404137.21 | EPST08 | 20 | 3.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | n/a | 0 | 0