## R1021
Gestor de red | Provincia | Municipio | X | Y | Subestacion_SEDC | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Subestacion_REE | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 205072.975 | 4048493.494 | 1463897 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 205072.975 | 4048493.494 | 1463897 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207570.921 | 4044884.739 | 1463839 | 132 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207570.921 | 4044884.739 | 1463839 | 66 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207570.921 | 4044884.739 | 1463839 | 28 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207570.921 | 4044884.739 | 1463839 | 20 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 205740.426 | 4046793.601 | 1463769 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 205740.427 | 4046793.602 | 1463769 | 6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207380.211 | 4043304.9 | 1463783 | 28 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207380.212 | 4043304.10 | 1463783 | 20 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207397.716 | 4043336.071 | 1463825 | 66 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207397.716 | 4043336.071 | 1463825 | 28 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206349.464 | 4046935.562 | 2291763 | 66 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206349.464 | 4046935.562 | 2291763 | 28 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206349.464 | 4046935.562 | 2291763 | 20 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207038.81 | 4044232.327 | 1463811 | 28 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207038.81 | 4044232.327 | 1463811 | 6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206415.658 | 4046418.051 | 1554117 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206415.658 | 4046418.051 | 1554117 | 6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207598.161 | 4045078.231 | 1463910 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 207598.161 | 4045078.231 | 1463910 | 20 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 204204.528 | 4048130.571 | 1108231 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 204204.528 | 4048130.571 | 1108231 | 6 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206459.438 | 4045561.189 | 1463923 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206459.438 | 4045561.189 | 1463923 | 6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206740.445 | 4045796.763 | 1463937 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 206740.445 | 4045796.763 | 1463937 | 6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 205584.618 | 4047842.304 | 1472567 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | Potencia máxima a inyectar en un punto
R1-021 | Cádiz | Cádiz | 205584.618 | 4047842.304 | 1472567 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |  | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)